Modul L 112	Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Sehr flache Pendelleuchte für den Office- oder Homebereich,
Version mit zusätzlichem Indirektlichtanteil,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 300 - 2000 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 880/135/18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 87 % direkt abstrahlend,13 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
126 Mid-Power LED mit einer Gesamtleistung von 16 W, ohne Konverter (bitte gesondert bestellen),
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Energieeffizienzklasse A++,

Leuchtenlichtstrom 2100 lm,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl. Seilabhängung aus Edelstahl

Hersteller/Typ:

Nimbus Modul L 112

544-826 für 2700 K
544-827 für 3000 K
544-828 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen