ZEN IN M 	Wandeinbauleuchte 1,5W LED, für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Hohlraumeinbau;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 122/122/34 mm;

Ausschnitt: ca. 100/105/35 mm;

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°; Lichtverlauf bis an die Wand;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 1,5W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom ca. 85 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In M LED.next,

010-407 für 2700K

004-018 für 3000K

010-521 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen