ZEN IN M	Wandeinbauleuchte 3W LED, für Einbauset

LONG	Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Einbau mit Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 234/122/34 mm;

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 60°;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom, Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 170 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In M Long LED.next,

010-410 für 2700K

004-021 für 3000K

010-525 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen