ZEN IN S	Wandeinbauleuchte 1,5W LED, für Einbauset

Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Einbau mit Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 64/64/29 mm;

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°; Lichtverlauf bis an die Wand;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 1,5W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 55 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In S LED.next,

010-398 für 2700K

003-756 für 3000K

010-529 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen