ZEN IN S 	Wandeinbauleuchte 6W LED, für Hohlraumeinbau

X-LONG	Wandeinbauleuchte, zum bodennahen Hohlraumeinbau;

Front silber-eloxalfarben;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 380/64/29 mm;

Ausschnitt: ca. 370/50/35 mm;

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 60°;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 6W; externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 320 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Zen In S X-Long LED.next,

010-405 für 2700K

003-767 für 3000K

010-532 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen