Q 64 In-Modul	LED-Deckeneinbauleuchte für Hohlraumeinbau,

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 64 Kegelsenkungen,

Rahmen silber-eloxalfarben,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240/240/39 mm,
Einbautiefe: ca. 40 mm,
Deckenausschnitt ca. 210 x 210 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 100 % direkt nach unten, breitstrahlend,
64 Stück Mid-Power LED,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Energieeffizienzklasse A++,

Leuchtenlichtstrom 1000 lm,
Lichtfarbe 2700/3000/4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ

Nimbus Modul Q 64 In LED,

010-080 für 2700 K / 8,4 W
004-875 für 3000 K / 8,1 W
010-081 für 4000 K / 7,7 W
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen