Q36 TT	Deckenleuchte dreh- und schwenkbar,

für Beton-Einbaudose

Deckenleuchte für Betoneinbaudose HaloX-O mit Frontteil 68 x 68 mm Fa. Kaiser, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit weiß lackiert,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/60 mm,
Einbautiefe ca. 40 mm,
Deckenaussparung ca. 68 x 68 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99%,
Lichtverteilung: ca. 95% direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5% zur Seite,
36 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 8 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Modul Q36 TT,

010-015 für 2700K
005-226 für 3000K
010-016 für 4000K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen