Q36 TT	Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar,
	mit Aufbaugehäuse

Deckenanbauleuchte mit Aufbaugehäuse aus Metall, stufenlos um ca. 90° schwenk- und ca. 350° drehbar;
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Aufhängung aus Stahl,
Dreh- und Schwenkeinheit silber eloxalfarben,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/65 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99%,
Lichtverteilung: ca. 95% direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5% zur Seite,
36 Stück Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 10 W, mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V~,
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Modul Q36 TT,

010-031 für 2700K
005-693 für 3000K
010-032 für 4000K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen