Force One	Stehleuchte 75 W LED, mit PDLS
Power

Arbeitsplatz-Stehleuchte mit hinzuschaltbarem Indirektlichtanteil und Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS),
Leuchtenkopf rechteckig, Tragprofil gebogen, Querschnitt in leichter Trapezform, die gekröpfte Form des Tragprofils sorgt für eine Auskragung des Leuchtenkopfes direkt über die Arbeitsfläche und für Kompatibiltät zu fast allen gängigen Tischuntergestellen, 
Softlight-Diffusor aus tiefgezogenem Plexiglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen, 
Leuchtenkopf und Rohr aus Aluminium, naturglanziert, 
Fußelement aus Stahlguss, Abdeckung aus Kunststoff, weiß hochglänzend,
Konverter im Fußelement integriert, 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 945/225/20 mm, Höhe gesamt ca. 1920 mm, 
Abmessungen Fußelement L/B/H: ca. 384/264/58 mm,
stufenlos dimmbar, automatischer Ruhemodus zur Energieeinsparung, Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung (PDLS), vom Nutzer jederzeit unmittelbar deaktivierbar, 
Bedienung über zwei bündig im Tragprofil eingelassene kapazitive Bedienfelder,
2,8 m Zuleitung mit Winkelstecker,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Leuchtenlichtstrom insgesamt 8472 Lumen,
Lichtverteilung: 28 % nach unten, 72 % nach oben,
Gesamtleistung Leuchte 75 W, 
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Energieeffizienzklasse A++
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Force One Power

547-238 für 2700 K
547-239 für 3000 K
547-240 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen