Air Maxx 130 Power

Wandaufbauleuchte beidseitig abstrahlend

Wandaufbauleuchte, für Direktmontage,

Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium silber verchromt; Deckflächen eloxiert; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 135/135/36 mm;

Lichtverteilung: direkt nach unten 35%; indirekt nach oben 65%,

bestückt mit Power LED mit einer Gesamtleistung von 18W; mit integriertem Konverter, dimmbar 1-10V; zum Anschluss an 230V Wechselstrom,

Energieeffizienzklasse:  A

Leuchtenlichtstrom: 1017 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 130 Power

010-479 für 2700 K

008-592 für 3000 K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen