Air Maxx 250 Power

Wandaufbauleuchte mit Indirektanteil

Wandaufbauleuchte für Direktmontage,

Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium eloxiert; Deckflächen eloxiert, 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 250/250/36 mm,

Lichtverteilung: direkt nach unten 35 %; indirekt nach oben 65 %,

bestückt mit Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 35W, mit integriertem Konverter, dimmbar 1-10V, zum Anschluss an 230V Wechselstrom,

Energieeffizienzklasse A

Leuchtenlichtstrom: 2035 lm
Lichtfarbe: 2700/ 3000 K

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 250 Power

010-489 für 2700K

008-597 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen