Hotel Aqua Bollard LED blendfrei

Pollerleuchte beidseitig abstrahlend

Pollerleuchte beidseitig abstrahlend,
zur 	Montage im Außenbereich,
blendfrei durch Lamellen 25° nach unten geneigt,
Bauform zylindrisch, Leuchtenkorpus und Front aus Edelstahl gebürstet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 114/800 mm,
Lichtverteilung: beidseitig abstrahlend 100 %,
36 Stück Mid-Power LED,
mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 1500 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 55 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Hotel Aqua Bollard LED

010-629 für 2700 K / 16,7 W / A+
009-232 für 3000 K / 15,8 W / A+
010-630 für 4000 K / 15,2 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen