Line Z XL	Tischleuchte

Minimalistische Tischleuchte, Ausleger aus nur 5 mm dünnem Flach-Leuchtenprofil mit unterseitig eingelassenen LEDs; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 791/400/30 mm; Durchmesser Konverter/Fuß: ca. 130 mm;

Leuchtenfuß und –profil Aluminium silber-eloxalfarben,

Lichtaustritt 100 % direkt;

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 11 W; mit integriertem Konverter und Schalter im Leuchtenfuß; zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 520 lm
Lichtfarbe 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529, inkl. transparentem, 2 m langem Zuleitungskabel

Hersteller/Typ Nimbus Line Z XL

004-248 für 3000 K / 11 W / A

010-550 für 4000 K / 11 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen