MIKE INDIA 50 ACCENT LONG

Wandeinbauleuchte, für Einbauset

Unterputz/Mauerwerk

Wandeinbauleuchte für bodennahen Wandeinbau mit Einbauset Unterputz/Mauerwerk,
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 128/64/27 mm
Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 45°,
bestückt mit Low-Power LED,

externer Konverter erforderlich,
zum Anschluss an 24 V AC,
Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 110 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 50 Accent Long

010-428 für 2700 K / 3 W / A
004-027 für 3000 K / 3 W / A
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen