MIKE INDIA 50 ACCENT

Wandeinbauleuchte für Einbauset

Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau mit

Einbauset Unterputz/ Mauerwerk

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 64/64/25 mm

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24 V AC,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 55 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 50 Accent,

010-425 für 2700K / 1,5 W / A+

004-026 für 3000K / 1,5 W / A+

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen