MIKE INDIA 70 ACCENT

Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau in Hohlraum,

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/29 mm

Wandausschnitt: ca. 70/70/30 mm;

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V AC,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 140 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 70 Accent

010-413 für 2700 K / 3 W / A+

003-761 für 3000 K / 3 W / A+

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen