MODUL Q 280	PROJECT AUFBAU - DALI

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, dimmbar DALI/switchDim

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der oberen Seite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,

max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 280 / 280 / 27 mm,

64 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 1200 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
mit Dimmer für DALI/switchDim

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-

Effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 280 Project Aufbau - DALI

550-186 für 3000 K / 10,9 W 
550-188 für 4000 K / 10,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen