MODUL Q 64 IN

LED-Deckeneinbauleuchte für Hohlraumeinbau

LED-Deckeneinbauleuchte für Hohlraumeinbau,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 64 Kegelsenkungen,

Rahmen aus Edelstahl gebürstet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240 / 240 / 39 mm,
Einbautiefe: ca. 40 mm,
Deckenausschnitt ca. 210 x 210 mm

64 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom: 1350 lm,

Lichtverteilung: ca. 100 % direkt, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Lichtfarbe 2 700 K / 3000 K) oder D (Lichtfarbe 4000 K).

Hersteller / Typ

Nimbus / Modul Q 64 IN
Edelstahl gebürstet

010-078 für 2700 K / 11,5 W
004-873 für 3000 K / 10,9 W
010-079 für 4000 K / 10,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen