Modul R 1200 Project Indirekt

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit bündig eingelassenem Indirektlichtanteil,
Diffusorfläche aus Acrylglas mit umlaufender Fase, Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 1290 / 27 mm,

770 Stück Low-Power LED,
Nutzlichtstrom 11932 lm,
Lichtverteilung: 92,5 % nach unten, 7,5 % nach oben, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklassen E und F (3000 K) und E (4000 K)

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul R 1200 Project indirekt 

548-690 für 3000 K / 107 W
550-144 für 4000 K / 107 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen