Modul R 600 Project

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform rund, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mit umlaufender Fase, Kegelbohrungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 696 / 27 mm,

196 Stück Low-Power LED,
Nutzlichtstrom 3473 lm,
Lichtverteilung: 100 % direkt nach unten,
breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L 80 > 50 000 Stunden

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklassen E und F (3000 K) und E (4000 K)

Hersteller / Typ 
Nimbus / Modul R 600 Project

548-687 für 3000 K / 33 W
550-137 für 4000 K / 33 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen