Office Air LED	
Leuchte mit Universaltischbefestigung, 60 W LED, dimmbar

Arbeitsplatzleuchte mit Universaltischbefestigung, 
zur Montage in bauseitiges Loch in der Tischplatte,
mit getrennt schaltbarem Direkt-und Indirektlichtanteil,
Bauform rechteckig, Leuchtenkopf und Rohr Aluminium eloxiert, Diffusorfläche aus Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen, stufenlos dimmbar,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 865/270/44 mm, Höhe der Leuchte ab Tischkante ca. 1160 mm,
3,3 m Zuleitung mit Winkelstecker,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 40 % nach unten, 60 % nach oben,
Gesamtleistung Leuchte 60 W, 
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 5660 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ Nimbus Office Air LED,

546-956 für 2700 K
546-944 für 3000 K
546-960 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen