RAHMENLOS	Deckeneinbauleuchte, inkl. Einbauset

Unterputz/ Mauerwerk, flächenbündig

Deckeneinbauleuchte, für Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Gehäuse aus Aluminium mit mattierter

Glasabdeckung, für flächenbündigen Einbau;

inkl. Einbauset ohne Raum für Konverter;
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/30 mm

Aussparung H/B/T: max. 140/105/45 mm;

Lichtaustritt 100 % direktstrahlend,

bestückt mit Low-Power LEDs;

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 580 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Rahmenlos,

010-467 für 2700K / 7,1 W

004-157 für 3000K / 6,8 W

010-556 für 4000K / 6,5 W

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen