RAHMENLOS	Wandeinbauleuchte,
WALL	inkl. Einbauset für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte für flächenbündigen Hohlraumeinbau,
Gehäuse aus Aluminium mit mattierter Glasabdeckung, inkl. Einbauset zur Installation in Hohlraumsituationen,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/30 mm,
Wandausschnitt: max 86/86/45 mm,
	Lichtaustritt 100 % direktstrahlend,
bestückt mit Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 3 W, externer Konverter erforderlich, 
zum Anschluss an 24 V Gleichstrom, 
Energieeffizienzklasse A+,

Leuchtenlichtstrom 145 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Rahmenlos Wall

010-498 für 2700 K
004-031 für 3000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen