Squeeze 1	Wand- oder Deckenaufbauleuchte,

Aufbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage,

Bauform quadratisch mit heraustretendem dreidimensional freigeformter Leuchtfläche, Farbe

weiss hochglänzend, vorgesetzter Softlight-Diffusor, 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 250/250/104 mm;
Mindestwirkungsgrad: 99 %;

Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend;

Low-Power LEDs;

mit Konverter einfach schaltbar;

zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 130 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Squeeze 1

010-472 für 2700 K / 4 W / A

009-214 für 3000 K / 4 W / A

010-598 für 4000 K / 4 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen