Squeeze 3	Pendelleuchte mit Baldachin,

Pendelleuchte mit formal passendem Baldachin,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 - 2000 mm;

Bauform rechteckig mit 3 heraustretenden,

dreidimensional freigeformten Leuchtflächen, Farbe

pink hochglänzend, vorgesetzte Softlight-Diffusor, 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 750/250/131 mm;
Mindestwirkungsgrad: 99 %;

Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend;

Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 24 W;

mit Konverter im Baldachin; einfach schaltbar, zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 1126 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529, inkl. Seilabhängung Edelstahl

Hersteller/Typ Nimbus Squeeze 3,

010-119 für 2700K / 24 W / A

009-480 für 3000K / 24 W / A

010-603 für 4000K / 24 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen