Squeeze 3	Pendelleuchte mit Baldachin,

mit Gestendimmung,

Pendelleuchte mit formal passendem Baldachin, Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 -2000 mm;

Bauform rechteckig mit 3 heraustretenden dreidimensional freigeformten Leuchtflächen, Farbe: pink hochglänzend, vorgesetzte Softlight-Diffusor,

mit berührungsloser Gestendimmung, auf der Leuchtenoberseite,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 750/250/131 mm;
Mindestwirkungsgrad: 99 %;

Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend;

Low-Power LEDs

mit Konverter in Baldachin; zum Anschluss an 230 V,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 1126 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529, inkl. Seilabhängung Edelstahl

Hersteller/Typ Nimbus Squeeze 3

010-122 für 2700 K / 24 W / A

009-482 für 3000 K / 24 W / A

010-606 für 4000 K / 24 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen