Lighting Pad Q 600 direkt

Schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und geprägtem Frontvlies,
geschlossener Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
Schallabsorptionsklasse B,
4 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 600/600/52 mm,
8 im Absorbervlies integrierte, minimal sichtbare Lichtaustrittsöffnungen (Off-Linsentechnik), Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
8 Hi-Power LED mit einer Gesamtleistung von 21 W
inklusive Konverter, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmeinheit videokonferenzfähig),
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 1660 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad Q 600 direkt

557-499 für 2700 K / white
557-501 für 3000 K / white
557-503 für 4000 K / white

557-475 für 2700 K / grey dawn
557-477 für 3000 K / grey dawn
557-479 für 4000 K / grey dawn

557-469 für 2700 K / far mountain
557-470 für 3000 K / far mountain
557-472 für 4000 K / far mountain

557-483 für 2700 K / nightfall
557-481 für 3000 K / nightfall
557-485 für 4000 K / nightfall

557-493 für 2700 K / vineyard
557-495 für 3000 K / vineyard
557-497 für 4000 K / vineyard

557-487 für 2700 K / soft moss
557-489 für 3000 K / soft moss
557-491 für 4000 K / soft moss

557-505 für 2700 K / yellow field
557-506 für 3000 K / yellow field
557-508 für 4000 K / yellow field
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen