Lighting Pad R 600 direkt

Schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
geschlossene Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
Schallabsorptionsklasse B,
3 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 696/52 mm,
8 im Absorbervlies integrierte, minimal sichtbare Lichtaustrittsöffnungen (Off-Linsentechnik), Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
8 Hi-Power LED mit einer Gesamtleistung von 21 W
inklusive Konverter, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmeinheit videokonferenzfähig),
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 1660 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad R 600 direkt

557-541 für 2700 K / white
557-543 für 3000 K / white
557-545 für 4000 K / white

557-517 für 2700 K / grey dawn
557-519 für 3000 K / grey dawn
557-521 für 4000 K / grey dawn

557-512 für 2700 K / far mountain
557-513 für 3000 K / far mountain
557-515 für 4000 K / far mountain

557-523 für 2700 K / nightfall
557-525 für 3000 K / nightfall
557-527 für 4000 K / nightfall

557-535 für 2700 K / vineyard
557-537 für 3000 K / vineyard
557-539 für 4000 K / vineyard

557-533 für 2700 K / soft moss
557-529 für 3000 K / soft moss
557-531 für 4000 K / soft moss

557-547 für 2700 K / yellow field
557-548 für 3000 K / yellow field
557-550 für 4000 K / yellow field
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen